 УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

образования

администрации

Белгородского района

Белгородской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Д.Малышева

« 19 » октября 2015 г.

М.п.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *дошкольное образовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта *308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.15*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2*  этажей, *1481* кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да,* *4738* кв.м

1.4. Год постройки здания *2015*, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего \_\_\_\_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области», МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»*

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) *308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а \_*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) *Управление образования администрации Белгородского района*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *Белгородская область, Белгородский район, п.Северный, ул.Олимпийская 8б*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

*образование*

2.2 Виды оказываемых услуг *образование, присмотр и уход*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нарушениями зрения, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *90, 101*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*нет,*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *600 м*

3.2.2 время движения (пешком) *8*  мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, незначительные*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *ДУ* |
|  | *в том числе инвалиды:* | *ДУ* |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ДУ* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ДУ* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ДУ* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-И (У,Г)* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДУ* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДУ* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДУ* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДУ* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ДП-И (У,Г)* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДП-И (У,К,О)* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан доступным условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или полной реконструкции. Для адаптации необходимо организовать текущий ремонт на территории, помощь сотрудников ОСИ (тьютера) для сопровождения детей-инвалидов.*

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ремонт (текущий, капитальный)* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ремонт (текущий, капитальный);* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ремонт (текущий, капитальный* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ремонт (текущий, капитальный* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 8 | Все зоны и участки |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках *исполнения постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»на 2014 – 2020 годы»*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата *www.ds4.uobr.ru*

*(наименование сайта, портала)*


**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» октября 2015 г.

2. Акта обследования объекта: №2 от «16» октября 2015 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

 УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «ЦРР -

детский сад №4 п. Майский

Белгородского района

Белгородской области

О.А.Стародубцева

«16» октября 2015г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта *дошкольное образовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта *308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.15*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2* этажей, *1481* кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания *2015,* последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области», МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»*

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) *308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а \_*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Управление образования администрации Белгородского района*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *Белгородская область, Белгородский район, п.Северный, ул.Олимпийская 8б*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

*образование*

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нарушениями зрения, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *90, 101*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *да*

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*нет,*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *600*  м

3.2.2 время движения (пешком) *8*  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,, незначительные*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*


**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *ДУ* |
|  | *в том числе инвалиды:* | *ДУ* |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ДУ* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ДУ* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ДУ* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ремонт (текущий, капитальный)* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ТСР* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания* |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | *ОРГ* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ОРГ* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки |  |

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стародубцева О.А.


*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи*

*уполномоченного представителя объекта)*

Заведующий МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»,

308503, Белгородский район, Белгородская область,

п. Майский, ул. Кирова, д.13а; тел 8 (4722)39-17-52

 УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

образования

администрации

Белгородского района

Белгородской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Д.Малышева

« 19 » октября 2015 г.

М.п.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Управление образования  администрации  Белгородского района  Наименование территориального  образования субъекта Российской  Федерации | «16» октября 2015 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта *дошкольное образовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта *308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.15*

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание *2* этажей, *1481* кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да*, *4738*  кв.м

1.4. Год постройки здания *2015,* последнего капитального ремонта *\_\_\_\_\_\_*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего \_\_\_\_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области», МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а* \_

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*нет,*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *600* м

3.2.2 время движения (пешком) *10* мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, незначительные*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *ДУ* |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ДУ* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ДУ* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ДУ* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДУ* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДУ* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДУ* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДУ* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДУ* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ДП-И (У,Г)* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДП-И (У,К,О)* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан доступным условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или полной реконструкции. Для адаптации необходимо организовать текущий ремонт на территории, помощь сотрудников ОСИ (тьютера) для сопровождения детей-инвалидов.*

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ремонт (текущий, капитальный)* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *индивидуальные решения с ТСР* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ОРГ* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *индивидуальные решения с ТСР* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_ *постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»на 2014 – 2020 годы»*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;


4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации *zhit-vmeste.ru*

*(наименование сайта, портала)*

** 5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на *2* л.

2. Входа (входов) в здание на *2* л.

3. Путей движения в здании на *2* л.

4. Зоны целевого назначения объекта на *2* л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на *2*  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на *2* л.

Результаты фотофиксации на объекте *6*  л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте *Заведующий МДОУ*

*Стародубцева О.А.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

*Заместитель по АХЧ*

*Веретельник Е.А.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_)

Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 2

от «16» октября 2015г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. майский Белгородского района

наименование объекта, адрес

Белгородской области», 308503, Белгородская область Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | -отсутствует информация об ОСИ;  -наличие навесной калитки | Все | - установить информацию на входе | ОРГ,  ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2 | - отсутствие  обозначений направлений движения ко входам МГН;  отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей | Все | -ремонт поверхности покрытия с нанесением цветовой и тактильной маркировки;  -обеспечить информационное сопровождение к входам | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | енет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 3 | Не обозначена  знаками | К | Установить знаки | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ |  | 1,2 | ТР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 2

от «16» октября 2015г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. майский Белгородского района

наименование объекта, адрес

Белгородской области», 308503, Белгородская область Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 4 | - отсутствие пандусов | К,О | -оборудовать пандусом | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 5 | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 6 | -отсутствует водоотвод,  - не закреплена водосборная решетка | Все | - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо | Техничес  кие решения невозмож  ны – Орг |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 7 | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 8 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Входа (входов) в здание | ДУ |  | 4-7 | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 2

от «16» октября 2015г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. майский Белгородского района

наименование объекта, адрес

Белгородской области», 308503, Белгородская область Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 9 | -отсутствие звуковых и тактильных информаторов | С, Г | оборудование звуковых и тактильных информаторов | ремонт (текущий, капитальный) |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 10 | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 11 | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 12 | -наличие наружных металлических лестниц на 2-этаж | Все |  | Технические решения невозможны –ОРГ |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ |  | 8,9,10 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 2

от «16» октября 2015г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. майский Белгородского района

наименование объекта, адрес

Белгородской области», 308503, Белгородская область Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 13 | -зона для самостоятельного разворота инвалида не соответствует норме | К | - | Технические решения невозможны – ОРГ |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 14 | - меры безопас -ности в случае эвакуации не соответствуют норме | Все | - реконструк -ция помещений | Технические решения невозможны – ОРГ |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДУ |  | 12-14 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 2

от «16» октября 2015г

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. майский Белгородского района

наименование объекта, адрес

Белгородской области», 308503, Белгородская область Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего  рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 15 | - Размеры не соответствуют требованиям,  - не установлены поручни, штанги | Все | - реконструкция и дооборудование | Технические решения невозможны – ОРГ |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 15 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 2

от «16» октября 2015г

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. майский Белгородского района

наименование объекта, адрес

Белгородской области», 308503, Белгородская область Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.13а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 16 | Отсутствие информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | Все | Организовать размещение информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | Г | Организации средств сигнализации | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | С | Организации средств сигнализации | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**I Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДУ |  | 16 | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Фото№1**

****

**Фото №2**

****

**Фото №3**



**Фото №4**



**Фото №5**



**Фото №6**



**Фото №7**



**Фото №8**

****

**Фото №9**

****

**Фото №10**

****

**Фото №11**

****

**Фото №12**

****

**Фото №13**

****

**Фото №14**

****

**Фото №15**

****

**Фото №16**

